#### Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Dubové

o odpadových vodách

č. 2/2005

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové na základe § 6, ods. 1, v súlade s § 4,

Ods. 3, písm. h, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 222/1996 Z. z. o organizácii štátnej správy, zákonom č.138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.154/1978 Zb. o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách

v y d á v a

pre katastrálne územie obce Dolné Dubové

t o t o

## Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Dubové o odpadových vodách

### Schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Dubovom

Dňa:                                        11.02.2005

Vyvesené dňa:                        12.02.2005

Zvesené dňa:                           28.02.2005

Nadobúda právoplatnosť dňa: 26.02.2005

V Dolnom Dubovom  dňa:      11.02.2005

Mária Tomovičová

starostka

VZN obce Dolné Dubové o odpadových vodách

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- Všeobecne záväzné nariadenie vydáva obec Dolné Dubové za účelom     ochrany životného prostredia, najmä povrchových a podzemných vôd.

2.Všeobecne záväzným nariadením sa určuje postup pri zriadení kanalizačnej

prípojky a odvádzaní odpadových vôd.

- Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý pôvodca odpadovej vody na území obce Dolné Dubové.

Čl. 2

Základné pojmy

- Za odpadové vody sa považujú vody použité v sídliskách, obciach, domoch, závodoch, zdravotníckych zariadeniach a v iných objektoch a zariadeniach, pokiaľ po použití majú zmenenú akosť(zloženie), ako aj iné vody z nich odtekajúce, pokiaľ môžu ohroziť akosť povrchových alebo podzemných vôd.

- Pôvodcom odpadovej vody je správca (vlastník, užívateľ) nehnuteľnosti ( byt, bytový dom, rodinný dom, podnikateľský objekt, zdravotnícke zariadenie, školské zariadenie a iné objekty), v ktorých sa  odpadová voda vytvára.

- Verejná kanalizácia je vodohospodárskym dielom a je to súbor objektov a zariadení na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd z obce.

- Kanalizačná prípojka je potrubie, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z miesta vyústenia vnútornej kanalizácie, až po zaústenie do stokovej siete verejnej kanalizácie.

Čl. 3

Všeobecné ustanovenia

- Obec Dolné Dubové zabezpečuje podmienky na odvádzanie odpadových vôd výstavbou verejnej kanalizácie.

- Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie, a tiež vytvárať predpoklady pre odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd v súlade s podmienkami v obci na to vytvorenými.

- Pôvodca odpadových vôd je povinný nehnuteľnosti, v ktorých odpadové vody vznikajú, pripojiť na verejnú kanalizáciu.

- Na území obce Dolné Dubové je zakázané likvidovať odpadovú vodu vylievaním, vypúšťaním cez akékoľvek zariadenia na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckych vzťahov k týmto pozemkom.

- V prípade, že pôvodca neodvádza odpadové vody do verejnej kanalizácie, musí na požiadanie orgánov obce predložiť doklady o likvidácii odpadovej vody prostredníctvom iného ekologického zariadenia slúžiaceho na uvedený účel.

Čl. 4

Zriadenie kanalizačnej prípojky

- Kanalizačná prípojka sa zriaďuje pre každý rodinný dom alebo iný objekt samostatne.

- Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len rodinný dom alebo iný objekt, v ktorom je vybudovaná vnútorná kanalizácia.

- Na zriadenie kanalizačnej prípojky je potrebný súhlas správcu kanalizácie a stavebné povolenie stavebného úradu v zmysle zák. č.50/1976 (stavebný zákon) a Vyhlášky č. 85/1976 v znení neskorších predpisov. Na zriadenie kanalizačnej prípojky realizovanej zároveň s výstavbou verejnej kanalizácie postačuje len súhlas správcu kanalizácie.

Čl. 5

Odvádzanie odpadových vôd

- Do verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať odpadové vody len  z jedného zdroja a to z verejného vodovodu. Odpadové vody z iných zdrojov (dažďové vody, studne, septiky, žumpy a iné) nie je dovolené do verejnej kanalizácie vypúšťať.

- Do verejnej kanalizácie sa ďalej nesmú vypúšťať látky, ktoré nie sú odpadovými vodami:

  - infekčné, rádioaktívne látky a iné látky ohrozujúce zdravie človeka

  - látky narušujúce materiál kanalizačnej siete alebo čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV)

  - látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej sieti

  - horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vytvárajú horľavé a výbušné látky

  - nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa v kanalizácii vytvárajú jedovaté látky

  - pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny

  - soli, použité v zimnej údržbe komunikácií, v množstve presahujúcom v priemere za toto obdobie 300 mg/l

  - uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/l

  - ropa a ropné látky

  - močovka, hnojovka, odpad z chovu domácich zvierat, slama, siláž, lístie zo stromov a konáre, stavebná suť, hrubý domový odpad a pod.

- Ak má správca kanalizačnej siete podozrenie, že pôvodca vypúšťa do verejnej kanalizácie odpadové vody a látky, ktoré sa  do verejnej kanalizácie nesmú vypúšťať, je pôvodca odpadovej vody povinný umožniť kontrolu na výusti do verejnej kanalizácie.

- Množstvo vypúšťaných odpadových vôd zodpovedá množstvu dodanej vody z verejného vodovodu a meria sa meračom spotreby vody.

- V prípade, že množstvo odpadových vôd nebude možné určiť podľa bodu 4., správca kanalizácie určí množstvo odpadovej vody podľa ročných smerných čísel spotreby vody v zmysle Vyhlášky č.154/78 Zb. o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Čl.6

Odplata za odvádzanie odpadových vôd

- Pôvodca odpadových vôd je za ich odvádzanie verejnou kanalizáciou povinný správcovi kanalizácie platiť odplatu (ďalej len stočné).

- Výška stočného sa určí súčinom množstva odvedenej odpadovej vody a ceny za 1 m3 odpadovej vody.

- Cenu za odvedenie 1 m3 odpadovej vody určuje uznesením obecné zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov.

- Základom pre výpočet stočného je množstvo odobratej vody podľa účtovného dokladu vystaveného správcom verejného vodovodu, ktorý je povinný pôvodca odberných vôd predložiť na Obecný úrad v Dolnom Dubovom.

- Stočné sa uhrádza za obdobie totožné s obdobím úhrady za odber vody z verejného vodovodu.

- Splatnosť stočného je do 14 dní po obdržaní účtovného dokladu za odber vody, v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dolnom Dubovom.

- V prípade neúhrady budeme postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. 7

Sankcie

- Za porušenie ustanovení čl.3, ods.4 a čl. 4,ods.3, obec môže uložiť pokutu do výšky 3.000,- Sk.

- Za porušenie ustanovení čl.5, ods.1,2,3 obec môže uložiť pokutu do výšky 5.000,- Sk.

- Porušenie ustanovení uvedených v ods. 1 a 2 nevylučujú zodpovednosť za spôsobené škody a právnu zodpovednosť.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

l. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom č. 09/2005 dňa 11.02.2005

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradných tabuliach obce, t.j. dňom 26.02.2005.

Mária Tomovičová

starostka